**第一章** **服务需求一览表**

**说明：**

**1、本次服务需求一览表中标注★号的部分为实质性要求和条件。**

**2、本次服务采购最高限价为人民币肆拾伍万整(¥450000元)。**

**3、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。**

**项目名称：广西本地节目地面数字电视覆盖网建设（南宁）**

**拉线塔改25米三管自立塔项目CGSQ-FY202401290038**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **单项合价（元）** | **技术参数及性能配置要求** |
| 1 | **广西本地节目地面数字电视覆盖网建设（南宁）拉线塔改25米三管自立塔** | 5 | 项 | 90000 | 450000 | 拆除原有拉线铁塔，新建25米三管自立塔，包括工程地勘、工程设计、设备采购、运输、保管、安装、验收、维护等工程的全部内容。  ★1、工作内容  (1)工程地勘及地勘报告；  (2)图纸设计；  (3)旧塔拆除；  (4)负责将设备及材料运输到甲方指定地点堆放，承担设备二次转运费用；  (5)现场安装及调试验收的工期及进度安排、配合服务方案及措施；  (6)负责验收并经甲方和监理方验收合格。  （7）出具施工组织方案。  2、工程界面  ★(1)工程地勘：包括对现场地质、地形、水文及环境等要素进行勘察、研究、评估和预测，并出具勘察报告。  ★(2)基础工程：包括土方工程（平整、开挖、回填等）、混凝土模板及支架、施工降水、排水等工作内容。  ★(3)塔体工程：包括塔身主体、避雷针、法兰、平台、天线支架、爬梯和防雷引下线等部分的构件和标准件的设计和安装。  3、具体要求参考广播电视铁塔建设项目要求及技术需求。  4、铁塔施工方进场施工前具备以下资质要求，不允许分包。  (1)须具备住建行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质，或者具备钢结构工程专业承包三级及以上资质和地基基础工程专业承包三级及以上资质。  (2)须具备由中华人民共和国住房和城乡建设部或其下属行政机构核发的合格有效的安全生产许可证。  (3)施工方在施工前需由监理方审核相关建设资质，满足施工建筑资质方可施工。  （4）项目施工人员应具备相应的资格证书，项目整体人数不少于8人。 |
| **合计** | | | | **肆拾伍万元整 ¥450000元** | | |
| 商务条款： | | | | | | |
| **★**一、合同签订期 | | 自成交通知书发出之日起10个工作日内。 | | | | |
| 二、交货时间及地点 | | 1、交货时间：自合同签订之日起90日内。  2、交货地点：南宁市采购人指定地点。 | | | | |
| 三、质保期 | | 质量保证期3年（提交成果并验收合格之日起计） | | | | |
| **★**四、付款方式 | | 签订合同验明资质并确认施工图纸及相关材料后，采购人支付中标人合同总价30%合同款；货物安装调试完毕试运行正常后，采购人支付中标人合同总价60%合同款；设备正常试运行满6个月后，中标人可提出验收申请，经验收合格后采购人凭中标人提交的验收合格证明，采购人支付中标人合同总价10%合同款。 | | | | |
| 五、其他要求 | | 1、投标报价：本项目为固定总价合同，投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：  地勘及地勘报告、图纸设计、旧塔拆除、运输、二次运输、生产、装卸、搭建、培训、技术支持、售后服务费及相关税费、保险费；报价必须含以下部分，包括：  （1）完成采购范围的全部项目内容；  （2）必要的保险费用和各项税金；  （3）涉及人员的报酬、各项税金等及其他国家规定相关费用；  （4）投标人的纳税人类别和增值税率，增值税发票票种；  （3）培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用。  **★**2、交货时间：拉线塔改25米三管塔（含土建工程）交付时间：自合同签订生效之日起90个日历日内全部生产安装完毕。  3、交货地点：南宁市、县所在地。  4、售后技术服务要求：  （1） 三管塔部分质保期内，设备发生采购人无能力处理和修复的故障时，中标人应在接到故障通知后48小时内派技术人员到达现场处理。  （2）安装调试及保修期间中标人往返人员的差旅费、食宿费等相关费用均由中标人自行负责。  5、中标供应商未按招标文件中的内容提供服务或服务未达招标要求的，相应责任由中标供应商负责。采购人有权取消其中标资格并解除合同。期间所有产生的相关费用由中标供应商承担。如期间造成采购人损失的，将追究中标供应商法律责任并赔偿相关损失。  6、其他要求：  （1）、“拉线塔改25米三管塔”为交钥匙工程，按照所设计的图纸负责每个站点铁塔的生产、运输、安装调试等工作。  **★**（2）、基础施工时，必须有监理单位技术人员在场，并按图纸进行隐蔽工程验收、拍照，填写隐蔽工程验收单签字确认，留取混凝土样品，以备检验。  **★**（3）、塔基定位、塔基础浇筑时必须有监理单位和使用单位技术人员在场并签字确认后方可进行施工。  （4）、铁塔分布在各地乡镇，部分安装地点不通车，建设有难度，投标人需自行全面评估，必须自行解决施工过程中遇到的各种困难，必须保证按时保质完成铁塔工程建设。  **★**（5）、招标方委托监理方负责本项目监理工作，中标人必须给予配合。 | | | | |

**第二章 评审方法**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分类型** | **评分标准** | **分值** |
| 1 | 价格分（满分30分） | 1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。  （2）政策性扣除计算方法。  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。  （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。  （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。  （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。  （6）以进入评标的最低的评标价为30分。  价格分=（评标基准价／评标报价）×30分 | 0-30 |
| 2 | 技术分（满分42分） | 一**、本项目针对投标人拟投入人员（满分22分）**：  1）项目主要负责人：具备工程类相关专业中级及以上职称证书或建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格的，每有一项得2分，满分2分。  2）专职安全生产管理人员：具备有效的安全生产考核合格证书（C类），每有一项得3分，满分6分。  3）基础施工人员：基础施工有土建施工员、土建质量员，每有一项得3分，满分6分。  4）铁塔施工人员（不含企业主要负责人、项目经理、专职安全生产管理人员）：具备高空作业证（登高证）或电工证，每有一名得1分，满分8分。  注：须提供上述人员的有效身份证正反面扫描件、资格证书扫描件以及2023年9月1日至今投标人为其缴纳的任意连续3个月社保证明材料；须提供铁塔施工人员的有效身份证正反面扫描件、资格证书扫描件以及2023年9月1日至今投标人为其缴纳的任意连续3个月社保证明材料或与投标人签订的有效期内的劳动合同扫描件（若为劳务派遣人员，提供与投标人签署且至投标截止时间当日仍在有效期内的劳务派遣合作合同/协议和劳务派遣公司为其人员缴纳社会保险或与劳务派遣公司签订的劳动合同扫描件）。上述人员1人持多个证书不重复计分，按所持证书最高分记。   1. **施工组织方案（满分20分）：**   投标人根据本项目特点，编制施工组织方案，内容包括但不限于针对本项目所处区域施工条件的分析、施工组织设置、资金使用计划、工程管理计划、人材机及施工计划、工程任务分解、施工顺序、关键施工环节、危险部位操作、工程同时交叉施工方法及保障措施等相关内容。  一档（6分）：方案基本完整，内容简单，有待细化，可操作性一般，无针对性。  二档（12分）：方案较为完整、细致，切合实际、具有一定的可操作性，有项目进度和质量管控措施，有符合项目施工工期要求的进度计划图/表，以及符合工程特征特点的进度和质量控制目标及流程，应答整体针对性不足。  三档（20分）：方案完整、细致、合理，切合实际、可操作性强，有项目进度和质量管控措施，有符合项目施工工期要求的进度计划图/表，符合工程特征特点的进度和质量控制目标及流程，包含工程突发事件处置及应急措施，隐蔽工程及关键工序设置，施工进度保障措施（含施工工艺、方法，各专业工程协同配合，材料选用，劳动力安排，质量检测，技术支撑等措施）等内容，应答整体具有针对性。 | 0-42 |
| 3 | 商务分（满分28分） | **（1）售后服务方案（满分10分）**  一档（2分）：售后服务承诺满足招标文件要求，服务内容、保障措施详细、具体，响应时间短，有详细、完整、具针对性的故障出现解决方案。  二档（6分）：售后服务方案满足招标文件的要求，同时：提供该项目的详细售后服务方案及流程，培训方案，保修期外维修方案。  三档（10分）：售后服务承诺满足招标文件要求，服务内容、保障措施详细、具体，响应时间短，有详细、完整、具针对性的故障出现解决方案，安排有不少于二次的每年定期维护，且投标人承诺驻点至少1人在广西区域，作为售后服务人员；培训计划详细，具有针对性。  **（2）质量保证期承诺分（满分6分）**  投标人承诺质量保证期满足招标文件要求（3年）的前提下，每增加1年增加2分，满分6分。   1. **企业信誉及业绩分（满分12分）**   （1）投标人具有ISO或GB或GB/T系列质量管理体系认证证书、ISO或GB或GB/T系列环境管理体系认证证书、ISO或GB或GB/T系列职业健康安全管理体系认证证书（投标文件提供有效证书复印件，原件备查）的，每个得1分，满分3分。  （2）投标人2021年1月1日至投标截止时间，具有同类业绩（以有效的采购合同和验收证书复印件为准，无验收证书的合同不予认可，以此证明该业绩，原件备查），每个合同得1分，满分9分。 | 0-28 |

**第三章**  **投标文件格式**

**一、投标文件的组成**

投标文件由商务文件、投标报价、技术文件组成。

**1.** **商务文件（必须提供）**

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，（投标人属自然人的提供自然人的身份证明）；

注：法人包括企业法人、机关法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。如供应商为企业（包括合伙企业，应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；如供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（2）投标人投标截止日之前半年内连续三个月的依法缴纳税收证明（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或免缴税费的证明，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）；

（3）投标声明书；

（4）法定代表人身份证明书、相应的法定代表人身份证正反两面复印件**（**投标人若为自然人的提供自然人身份证正反两面复印件，投标人若为其他组织形式无法定代表人的提供负责人身份证正反两面复印件）；

（5）授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件**（委托代理时必须提供）。**

（6）中小企业声明函（**如有请提供）**

**2.报价文件（必须提供）**

(1)投标函(格式见附件)；

(2)投标报价明细表(格式见附件)；

(3)投标人针对报价需要说明的其他文件和说明(格式自拟)。

**3.技术文件（按须提供）**

1.技术需求偏离表

2.项目实施方案（格式自拟）

3.售后服务（格式自拟）

4.产品出厂标准、质量检测报告（如有请提供，格式自拟）

5.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（如有请提供，格式自拟）

6.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

**★注:法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章；报价文件必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。**

**投标函格式：**

**投 标 函**

致：\_\_\_\_\_\_（招标采购单位名称）：

根据贵方为 项目的招标公告（项目编号：\_\_\_\_），签字代表 （全名）经正式授权并代表投标人 （投标人名称）提交投标文件正本 份、副本 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、按投标报价明细表报价。

3.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本项目投标有效期为 天

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 投标人代表姓名 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

投标人名称:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开户银行： 银行帐号：

投标人（盖单位公章，自然人除外）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

（投标人属自然人的应由自然人签字并加盖指印，投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章）

日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**投标报价明细表格式：**

**投标报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 货物内容 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元）  ③＝①×② | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） | | | | | | |
| 投标人（盖单位公章，自然人除外）： | | | | | | |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：  （投标人属自然人的应由自然人签字并加盖指印，投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章） | | | | | | |
| 日期： 年 月 日 | | | | | | |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空, 否则按投标无效处理。

**投标声明书格式：**

**投标声明书**

致： （采购单位名称）：

\_\_\_\_\_\_（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

我方愿意参加贵方组织的 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方在参加政府采购活动前3年内在经营活动中 （填没有或有）重大违法记录（指因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

4、我方在“信用中国”或“中国政府采购网”的被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况： 。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖单位公章，自然人除外）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

（投标人属自然人的应由自然人签字并加盖指印，投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章）

日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**法定代表人身份证明书格式：**

**法定代表人身份证明书**

（法定代表人名字） 在（ 单位名称） 任 职务，是（ 单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年 月 日

法定代表人身份证号码：

住 址：

**投标人法定代表人身份证复印件**

投标人法定代表人身份证复印件：

|  |
| --- |
| 身份证（正面） |

|  |
| --- |
| 身份证（反面） |

法定代表人签名：

投标单位（公章）：

年 月 日**授权委托书格式：**

**授权委托书（格式一）**

致： （采购单位名称）：

我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人（投标人若为其他组织形式无法定代表人的应为机构负责人），现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加 （项目名称和编号） 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

所在部门：

职 务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

（投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签名）

投标人公章：

日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**授权委托书（格式二）**

致： （采购单位名称）：

我 （姓名）系自然人，现授权委托 （姓名）以本人名义参加 （项目名称和编号） 项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

被授权人身份证号码：

自然人签名并在签名处加盖指印：

年 月 日

委托代理人身份证复印件：

|  |
| --- |
| 身份证（正面） |

|  |
| --- |
| 身份证（反面） |

委托代理人签名：

委托单位（公章，自然人除外）：

**中小企业声明函**

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加 的 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(签章)：

日期： 年 月 日

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

中小微企业划型标准

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业名称** | **指标名称** | **计量单位** | **中型** | **小型** | **微型** |
| **农、林、牧、渔** | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| **工业** | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| **建筑业** | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
| 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| **批发业** | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| **零售业** | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| **交通运输业** | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| **仓储业** | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| **邮政业** | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| **住宿业** | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| **餐饮业** | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| **信息传输业** | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| **软件和信息技术服务业** | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| **房地产开发经营** | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
| 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| **物业管理** | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
| 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| **租赁和商务服务业** | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| **其他未列明行业** | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

**自立塔安装地点**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 台名 | 分中心 | 功率等级 | 规划频道（U/V） | 拉线塔改25米三管塔（座） |
|
| 1 | 广西广播电视隆安乔建发射台 | 南宁分中 心 | 50.00 | DS-13 | 1 |
| 2 | 广西广播电视隆安南圩发射台 | 南宁分中 心 | 50.00 | DS-13 | 1 |
| 3 | 广西广播电视马山百龙滩发射台 | 南宁分中 心 | 50.00 | DS-35 | 1 |
| 4 | 广西广播电视马山林圩发射台 | 南宁分中 心 | 50.00 | DS-35 | 1 |
| 5 | 广西广播电视马山里当发射台 | 南宁分中 心 | 50.00 | DS-35 | 1 |